Руководство пользователя

ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

(на базе платформы Квазар)

Липецк 2012

Оглавление

1.	Назначение системы	3

2.	Условия применения Подсистемы	3

3.	Установка и первоначальная настройка	3

4.	Сеанс работы с подсистемой	4

5.	Интерфейс пользователя	4

6.	Описание операций	5

6.1.	Флюрообследование	5

6.1.1.	Общие сведения	5

6.1.2.	Описание полей	6

6.2.	Флюорографическое дообследование	7

6.2.1.	Общие сведения	7

6.2.2.	Описание полей	7

6.3.	Журнал флюорографических обследований	9

6.3.1.	Общие сведения	9

6.3.2.	Описание полей	10

7.	Аварийные ситуации	11

# Назначение системы

Подсистема регистрации учёта флюорографических обследований в ЛПУ (далее Подсистема) предназначена для автоматизации работы медицинских регистраторов и врачей-рентгенологов.

Основной целью Подсистемы является создание единого информационного пространства ЛПУ и оптимизация работы медработников флюорокабинетов, путём оптимизации ряда бизнес-процессов, а так же сбора и хранения всей информации об обследованиях.

# Условия применения Подсистемы

Требования к аппаратному, программному и организационному обеспечению изложены в общей инструкции к программному комплексу «Квазар».

# Установка и первоначальная настройка

Подсистема входит в состав программного комплекса «Квазар» и не требует отдельной установки.

Для перехода к форме настроек (рис.1) приложения необходимо выбрать в главном меню программного комплекса «Квазар» пункт «Настройки».

Рис 1. Окно настроек.

Форма содержит часть с древовидным меню и часть с пунктами настроек.

Значения меню соответствуют разделам и подразделам главного меню программы, после выбора соответствующего подраздела, в части с настройками можно указать или поменять настройки для данного подраздела. Разделы, настройки и возможные значения перечислены в следующей таблице:

| Флюорография |  |  |
| --- | --- | --- |
| Флюрообследование | Адрес службы данных | Уточняется у системного администратора |
|  | Пользователь - медперсонал | Определяет, будет ли в поле «Медперсонал» автоматически выставляться текущий пользователь. |
| Флюорографическое дообследование | Адрес службы данных | Уточняется у системного администратора. |
|  | Пользователь - медперсонал | Определяет, будет ли в поле «Медперсонал» автоматически выставляться текущий пользователь. |
| Журналы |  |  |
| Обследования | Заголовок | Задает пользовательский заголовок журнала при печати |
|  | Колонтитул | Задает пользовательский «подвал» журнала при печати |
|  | Адрес сервиса с данными | Уточняется у системного администратора |

# Сеанс работы с Подсистемой

Начало работы и окончание изложены в общей инструкции к программному комплексу «Квазар».

# Интерфейс пользователя

Основная форма Подсистемы содержит главную панель, для вызова различных функций системы (1, рис. 2) и панель с закладками на которых отображаются формы предоставляющие интерфейс для работы с выбранными функциями (2, рис. 2).

Главная панель Подсистемы (1, рис. 2), в зависимости от набора прав пользователя, содержит следующие разделы и подразделы:

| Модуль | Группа пользователей |
| --- | --- |
| Флюорография | Медицинский регистратор (флюорографического кабинета) |
| Флюорографическое дообследование | Медицинский регистратор (флюорографического кабинета) |
| Флюорообследование | Медицинский регистратор (флюорографического кабинета) |
| Журналы | Медицинский регистратор (флюорографического кабинета) |
| Обследования | Медицинский регистратор (флюорографического кабинета) |

2

1

3

Рис. 2. Главная форма

# Описание операций

## Флюрообследование

### Общие сведения

Раздел «Флюрообследование» включает в себя форму (рис. 3) для заполнения медицинским регистратором.

### Описание полей

Номер полиса – текстовое поле, для введения номера полиса пациента пациента и последующего поиска по  данному полису.

ФИО – текстовое поле, заполняется автоматически после поиска пациента.

Транспортабельный –  ставится отметка о транспортабельности пациента.

Дата – выбирается дата флюорографического исследования.

Номер кадра – выбирается номер кадра флюорографического исследования.

Профилактическое (Диагностическое) – выбирается один из видов исследования.

Медперсонал – выбирается медперсонал, который проводил флюорографическое исследования.

Метод – выбирается метод флюорографического исследования.

Флюорограф – в раскрывающемся списке выбирается место нахождения флюорографа.

Результат – раскрывающийся список, в котором выбирается результат флюорографического обследования.

Примечание – текстовое поле для ввода дополнительной информации о исследовании.

Поля, общие для всей формы:

Кнопка «Бинокль»- производит поиск пациента по введенному полису.

Кнопка «Красный крест» -  очищает поле номера полиса.

Кнопка «Подробный поиск» - открывает дополнительное окно с полями для расширенного поиска пациента.

Кнопка «Принять» – помечает заявку как принятую.

Кнопка «Отмена» – закрывает форму без сохранения изменений.

Рис 3. Флюорообследование

## Флюорографическое дообследование

### Общие сведения

Раздел «Флюорографическое дообследование» включает в себя форму (рис 4.) для заполнения медицинским регистратором.

### Описание полей

Номер полиса – текстовое поле, для введения номера полиса пациента и последующего поиска по  данному полису.

ФИО – текстовое поле, заполняется автоматически после поиска пациента.

Транспортабельный –  ставится отметка о транспортабельности пациента.

Дата – выбирается дата флюорографического дообследования.

Номер кадра – выбирается номер кадра флюорографического дообследования.

Профилактическое (Диагностическое) – выбирается один из видов дообследования.

Медперсонал – выбирается медперсонал, который проводил флюорографическое дообследование.

Метод – выбирается метод флюорографического дообследования.

Флюорограф – в раскрывающемся списке выбирается место нахождения флюорографа.

Результат – раскрывающийся список, в котором выбирается результат флюорографического обследования.

Примечание – текстовое поле для ввода дополнительной информации о дообследовании.

Основание дообследования – поле с раскрывающимся списком, в котором отображается информация о ранее проведённых флюорографических обследованиях на основании которых будет проводиться дообследование.

Поля, общие для всей формы:

Кнопка «Бинокль»- производит поиск пациента по введенному полису.

Кнопка «Красный крест» -  очищает поле номера полиса.

Кнопка «Подробный поиск» - открывает дополнительное окно с полями для расширенного поиска пациента.

Кнопка «Принять» – помечает заявку как принятую.

Кнопка «Отмена» – закрывает форму без сохранения изменений.

Рис 4. Флюорографическое  дообследование

## Журнал флюорографических обследований

### Общие сведения

Раздел «Журналы» содержит функции позволяющие выводить на экран, печатать и сохранять различную информацию в табличном представлении.

Журнал представляет собой список определенного вида и позволяет группировать, фильтровать и просматривать информацию по различным признакам.

Список представлен в виде таблицы, каждая строка которой содержит информацию определяемую колонками таблицы. Каждая колонка таблицы представляет собой значение определенного поля документа, например, даты его создания. Колонки таблицы можно свободно менять местами, а так же убирать или добавлять из заданного набора.

Добавление/удаление колонок производится посредством специального диалога вызываемого нажатием правой кнопки мыши.

Любое поле можно перетащить мышкой в место, помеченное надписью «Перетащите сюда заголовок столбца для группировки» (1, рис.5). В этом случае, все записи в таблице будут сгруппированы по этому полю в порядке возрастания, а так же будет подсчитано количество вхождений строк в эти группировки. Символ суммирования (2, рис.5) позволит подсчитать: количество, минимальное или максимальное значение в колонке, а для числовых величин так же и сумму. Кроме того, значок в виде воронки (3, рис.5) позволит фильтровать данные по заданным оператором критериям.

Каждый журнал можно сохранить в виде файла для программы MS Excel, например, для построения графиков или для более глубокого анализа с применением математического аппарата, заложенного в эту программу.

Журнал можно распечатать, воспользовавшись кнопкой «Печать».

Рис. 5.Фрагмент журнала

1

2

3

Так же все журналы содержат закладку «Отчетная форма» представляющую журнал в чёрно-белом исполнении и позволяющую задавать заголовок и колонтитул для вывода журнала на печать.

Форма «журнала флюорографических обследований» представлена на рисунке 6.

### Описание полей

С даты проведения обследования – задаёт для поиска начальную дату проведения обследования.

По дату проведения обследования – задаёт для поиска конечную дату проведения обследования.

Фильтр – раскрывающийся список, содержащий различные фильтры, по которым можно формировать журнал.

Список  – раскрывающийся список, содержащий различные фильтры, по которым можно формировать журнал.

Поля, общие для всей формы:

Получить данные – формирует список за выбранный период.

Сохранить – открывает окно диалога для сохранения журнала.

Печать - производит печать списка, отображенного в текущий момент на экране.

Кнопка «Отмена» - закрывает форму без сохранения изменений.

Рис 6. Журнал флюорографических обследований

# Аварийные ситуации

При отказе или сбое в работе системы необходимо обратиться к системному администратору.

Полный перечень аварийных ситуаций и их устранения изложен в общей инструкции к программному комплексу «Квазар».