Руководство пользователя

ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА МАММОГРАФИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

(на базе платформы Квазар)

Липецк 2013

Оглавление

1.	Назначение системы	3

2.	Условия применения Подсистемы	3

3.	Установка и первоначальная настройка	3

4.	Сеанс работы с Подсистемой	4

5.	Интерфейс пользователя	4

6.	Описание операций	5

6.1.	Ввод маммографического обследования	5

6.1.1.	Общие сведения	5

6.1.2.	Описание полей	5

6.2.	Ведение маммографических обследований	6

6.2.1.	Общие сведения	6

6.2.2.	Описание полей	7

7.	Аварийные ситуации	8

# Назначение системы

Подсистема регистрации учёта маммографических обследований в ЛПУ (далее Подсистема) предназначена для автоматизации работы врачей-рентгенологов.

Основной целью Подсистемы является создание единого информационного пространства ЛПУ и оптимизация работы медработников рентген-кабинетов, путём оптимизации ряда бизнес-процессов, а так же сбора и хранения всей информации об обследованиях.

# Условия применения Подсистемы

Требования к аппаратному, программному и организационному обеспечению изложены в общей инструкции к программному комплексу «Квазар».

# Установка и первоначальная настройка

Подсистема входит в состав программного комплекса «Квазар» и не требует отдельной установки.

Для перехода к форме настроек (рис.1) приложения необходимо выбрать в главном меню программного комплекса «Квазар» пункт «Настройки».

Рис 1. Окно настроек.

Форма содержит часть с древовидным меню и часть с пунктами настроек.

Значения меню соответствуют разделам и подразделам главного меню программы, после выбора соответствующего подраздела, в части с настройками можно указать или поменять настройки для данного подраздела. Разделы, настройки и возможные значения перечислены в следующей таблице:

| Маммография |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ввод маммографического обследования | Принтер для печати данных участника скриминга | Имя принтера, на котором будет распечатываться отчеты об участниках маммографического обследования |
|  |  | Определяет, как будет выводиться на печать отчет об участнике маммографического скриминга |
|  | Связь | Адрес сервиса с данными |
| Ведение маммографических обследований | Принтер для печати данных участника скриминга | Имя принтера, на котором будет распечатываться отчеты об участниках маммографического обследования |
|  |  | Определяет, как будет выводиться на печать отчет об участнике маммографического скриминга |
|  | Печать | Заголовок устанавливаемый по умолчанию при печати табличной части |
|  |  | Колонтитул устанавливаемый по умолчанию при печати табличной части |
|  | Связь | Адрес сервиса с данными |

# Сеанс работы с Подсистемой

Начало работы и окончание изложены в общей инструкции к программному комплексу «Квазар».

# Интерфейс пользователя

Основная форма Подсистемы содержит главную панель, для вызова различных функций системы (1, рис. 2) и панель с закладками на которых отображаются формы предоставляющие интерфейс для работы с выбранными функциями (2, рис. 2).

Главная панель Подсистемы (1, рис. 2), в зависимости от набора прав пользователя, содержит следующие разделы и подразделы:

| Модуль | Группа пользователей |
| --- | --- |
| Маммографическое обследование | Врач-рентгенолог |
| Ввод маммографического обследования | Врач-рентгенолог |
| Ведение маммографических обследований | Врач-рентгенолог |

2

1

3

Рис. 2. Главная форма

# Описание операций

## Ввод маммографического обследования

### Общие сведения

Раздел «Ввод маммографического обследования» включает в себя форму (рис. 3) для заполнения медицинским регистратором.

### Описание полей

Дата обследования – выбирается дата маммографического исследования.

Номер направления – выбирается порядковый номер маммографического исследования.

ФИО – текстовое поле, заполняется автоматически после поиска пациента.

Врач – текстовое поле, заполняется выбором из списка врача.

Категория – текстовое поле, заполняется выбором категории по результату исследования.

Заключение – текстовое поле, заполняется автоматически после выбора категории.

Действие – текстовое поле, заполняется автоматически после выбора категории.

Дата следующего визита – выбирается дата следующего маммографического исследования.

Номер направления – выбирается порядковый номер направления в ЛПУ для дальнейшего обследования маммографического исследования.

Дата направления – выбирается дата выдачи направления в ЛПУ для дальнейшего маммографического исследования.

Организация – выбирается организация для проведения дальнейшего мамографического обследования.

Поля, общие для всей формы:

Кнопка «Бинокль» - производит поиск пациента по введенному полису.

Кнопка «Красный крест» -  очищает поле номера полиса.

Кнопка «Подробный поиск» - открывает дополнительное окно с полями для расширенного поиска пациента.

Кнопка «Принять» – помечает заявку как принятую.

Кнопка «Отмена» – закрывает форму без сохранения изменений.

Рис 3. Ввод маммографического обследования

## Ведение маммографических обследований

### Общие сведения

Раздел «Ведение маммографических обследований» содержит функции позволяющие выводить на экран, печатать и сохранять различную информацию в табличном представлении.

Он представляет собой список определенного вида и позволяет группировать, фильтровать и просматривать информацию по различным признакам.

Список представлен в виде таблицы, каждая строка которой содержит информацию определяемую колонками таблицы. Каждая колонка таблицы представляет собой значение определенного поля документа, например, даты его создания. Колонки таблицы можно свободно менять местами, а так же убирать или добавлять из заданного набора.

Добавление/удаление колонок производится посредством специального диалога вызываемого нажатием правой кнопки мыши.

Любое поле можно перетащить мышкой в место, помеченное надписью «Перетащите сюда заголовок столбца для группировки» (1, рис.4). В этом случае, все записи в таблице будут сгруппированы по этому полю в порядке возрастания, а так же будет подсчитано количество вхождений строк в эти группировки. Символ суммирования (2, рис.4) позволит подсчитать: количество, минимальное или максимальное значение в колонке, а для числовых величин так же и сумму. Кроме того, значок в виде воронки (3, рис.4) позволит фильтровать данные по заданным оператором критериям.

2

1

3

Раздел можно распечатать, воспользовавшись кнопкой «Печать».

Рис 4. Ведение маммографических обследований

Так же все пункты отдела содержат закладку «Отчетная форма» представляющую журнал в чёрно-белом исполнении и позволяющую задавать заголовок и колонтитул для вывода журнала на печать.

Форма «ведение маммографических обследований» представлена на рисунке 5.

### Описание полей

С даты проведения обследования – задаёт для поиска начальную дату проведения обследования.

По дату проведения обследования – задаёт для поиска конечную дату проведения обследования.

Фильтр – раскрывающийся список, содержащий различные фильтры, по которым можно формировать журнал.

Список – раскрывающийся список, содержащий различные фильтры, по которым можно формировать журнал.

Поля, общие для всей формы:

Получить данные – формирует список за выбранный период.

Сохранить – открывает окно диалога для сохранения журнала.

Печать - производит печать списка, отображенного в текущий момент на экране.

Кнопка «Отмена» - закрывает форму без сохранения изменений.

Рис 5. Ведение маммографических обследований

# Аварийные ситуации

При отказе или сбое в работе системы необходимо обратиться к системному администратору.

Полный перечень аварийных ситуаций и их устранения изложен в общей инструкции к программному комплексу «Квазар».